Филиал ПАО «Россети» - Нижне-Волжское предприятие магистральных электрических сетей

Российская Федерация 410038, г. Саратов, ул. Аэропорт, зд. 41, стр. 3 Тел. (8452)61-95-59, (8452)75-22-32 Email:nvpsecretar@fskees.ru, www.fsk-ees.ru

Об охранных зонах ВЛ

В связи с началом сельскохозяйственных работ и пожароопасного периода, в охранных зонах ВЛ 35 кВ, ВЛ 110 кВ, ВЛ 220 кВ, ВЛ 500 кВ, проходящих по землям Аркадакского района, могут возникнуть случаи нарушений Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160).

На основании вышесказанного предупреждаем  землепользователей о необходимости выполнения требований ниже указанных правил:

- В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

- разводить огонь в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

- производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

- осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устанавливать рекламные конструкции;

- использовать телескопические удочки при ловле рыбы на водоемах.

- размещать любые объекты и предметы (материалы), а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.

- В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);

- посадка и вырубка деревьев и кустарников.

- Сельскохозяйственные производители и другие собственники (землепользователи, землевладельцы, арендаторы) земельных участков, по чьим территориям проходят ВЛ, несут ответственность за противопожарное состояние трасс ВЛ.

- Охранной зоной считается участок земли вдоль ВЛ, определяемый параллельными прямыми, проходящими на расстоянии от крайних проводов ВЛ: 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м, 220 кВ - 25 м, 500 кВ - 30 м.

- При появлении осадки или размыва грунта, оползней вблизи опор и т.п., прошу незамедлительно ставить в известность филиал ПАО «Россети» - Нижне-Волжское ПМЭС. Все сообщения и переговоры проводить по адресу: 410038, г. Саратов, ул. Аэропорт, зд. 41, стр. 3 или по телефонам: 
(8452) 75-22-32, (8452) 61-95-59, круглосуточно диспетчер ЦУС 
8-927-051-05-52, 8-927-148-85-52, (8452) 61-95-52, (8452) 39-12-07.